安徽铜峰电子股份有限公司

配件分公司车间废气治理工程

招 标 文 件

招标编号：TFAH-006

招标人：安徽铜峰电子股份有限公司

2022年07月12日

招 标 文 件

一、招标项目

1、 招标人： 安徽铜峰电子股份有限公司（配件分公司）

详细地址：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园

联系电话：13329128111

联系人： 花正宏

- 招标内容：

- 配件分公司注塑车间熔融挤出工序产生的非甲烷总烃、苯乙烯等挥发性有机物的收集处置工程。

- 配件分公司铝壳车间拌合工序产生的硬脂酸锌粉尘颗粒物的收集处置工程；

3、招标方式：

（1）遵循公平、公正、公开、科学优选的原则，反对不正当竞争；

（2）此次招标为邀请招标。

4、本招标文件由安徽铜峰电子股份有限公司招标小组负责解释。

二、投标须知

1、投标方应详细阅读文件全部内容，不按招标文件要求的投标视为废标。

2、投标方对招标文件有疑问可用书面形式提出，招标方将在2022年07月27日前安排看现场。

3、投标文件

（1）招标文件应包括下列内容：投标书（项目方案按附件中工艺流程图执行）、开标一览表、资格证明文件（单位营业执照复印件、相关人员资质证明等）

（2）投标币种：人民币

（3）投标文件需提供正本一份、副本贰份，并加盖投标单位公章。

（4）投标保证金：本项目投标保证金为人民币贰万元（20000元）；交纳保证金截止时间为2022年07月29日16:30之前。在规定时间内未交纳保证金的，投标无效。

（5）本公司接收投标保证金的银行帐号：

安徽铜峰电子股份有限公司

帐号：1308027009022121252

开户行：工行铜陵市石城路支行

地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号

电话：0562-5882015

税号：9134070014897301XF

4、项目报价要求

（1） 报价需是固定价格，以绝对额形式报价。

（2） 报价不可附带任何条件，否则为无效报价。

（3） 报价为含税价，请在报价清单中列明税率（本公司只接受增值税发票）。

（4） 报价清单按项目工艺流程图填写开标一览表；

- 涉及土建工程，请在项目方案中详尽说明（如涉及土建，请在报价中明细列明）；

- 项目运行费用（请在项目方案中列明）。

5、投标

（1）投标文件应密封，并在封口处加盖投标单位公章。

（2）投标文件投递或送达至：安徽省铜陵市经济开发区翠湖三路399号安徽铜峰电子股份有限公司配件分公司，联系人：花正宏（电话：13329128111）处。

（3）投标截止时间：2022年07月29日下午4:30时，超过此时间的投标，招标方拒绝接收。

三、开标

1、开标时间：2022年08月02日下午3:00时

2、开标地点：安徽省铜陵市经济开发区翠湖三路铜峰工业园机关五楼会议室

四、评标

1、报价确认：本次招标采用2轮报价的方式，即：先由投标人投标报价，现场开标后，公布第一轮最低报价，根据第一轮报价结果确定报价由高到低的前三名进入第二轮报价。第二轮报价当场进行，第二轮报价为最终报价。投标人的第二轮报价不得高于第一轮报价。如进入第二轮报价，会告知具体报价时间点（一般在一轮开标后10分钟内）通过传送PDF报价单（盖章 设密码）参与。

2、本次招标将推荐能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标总价（铝壳车间及注塑车间合计总价）最低的投标人为中标候选人。

3、公司招标委依据开标结果确定中标人，如投标人报价高于公司底价或者出现2个以上（含2个）相同报价单位时，公司将与报价最高的投标人再次进行议价或重新招标。本公司会在规定的时间内通知所有投标人是否中标，但不做任何解释。

五、签订合同

- 中标方须按规定时间地点与招标方签订经济合同，否则将取消其中标资格，投标保证金不得退还。

- 投标文件作为合同附件与合同本身具有同等法律效力。

- 中标方应严格履行投标承诺，不得转包，招标方保留对产品的监造权力。

- 付款方式：

- 合同签订后7个工作日内，预付30%总合同款；

- 经设备验收合格后且废气检测达到环评批复要求（以第三方检测数据为准），再付60%总合同款；

（3）项目验收结束后，运行12个月，且无质量、履约问题时，在七日内支付总合同款的10%，如有违约金等则按扣除后金额支付。

- 开标一览表

注塑车间废气治理开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 设备厂家/型号 | 单位 | 数量 | 价格（含税 %/万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心风机 |  | 台 | 1 |  | 风机品牌：淄鼓或迈朗 风机功率：15kw 变频电机 |
| 2 | 一级活性炭吸附 装置 | 碳钢 | 台 | 1 |  | 蜂窝活性炭 额定处理风量：20000m³ |
| 3 | 二级活性炭吸附 装置 | 碳钢 | 台 | 1 |  | 蜂窝活性炭 额定处理风量：20000m³ |
| 4 | 管道及辅材 |  | 批 | 1 |  | 材料：镀锌 厚度：1.0（实厚） |
| 5 | 配电柜 （含变频器） |  | 台 | 1 |  | 变频器要求 （abb或西门子） |
| 6 | 线缆桥架等辅材... |  | 批 | 1 |  |  |
| 7 | 安装费用 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 排气筒及 排气筒支架 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 项目总报价 |

铝壳车间废气治理开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 设备厂家/型号 | 单位 | 数量 | 价格（含税 %/万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 |  | 台 | 1 |  | 风机品牌：淄鼓或迈朗 风机功率：7.5kw 电机：建议选用粉尘防爆电机 |
| 2 | 脉冲袋式除尘器 |  | 台 | 1 |  | 材料：碳钢 材料厚度：3.0 布袋数量：64条 布袋型号：133*1500 建议选用：防静电布袋 建议选用：重锤卸料 |
| 3 | 管道及辅材 |  | 批 | 1 |  | 材料：镀锌 厚度：1.0mm(实厚） |
| 4 | 配电柜 |  | 个 | 1 |  | 主要原件：德力西 |
| 5 | 线缆桥架等辅材... |  | 批 | 1 |  |  |
| 6 | 安装费用 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 项目总报价 |

注：1、投标人必须将项目流程中设备或材料制造厂家、型号、合理数量、价格等信息如实标明。

2、此表投标人可自行补充、扩展。

3、免费件也应注明单价，在备注栏注明免费。

4、硬脂酸锌属于可燃性粉尘，不属于爆炸性粉尘。

投标单位：                                           （盖章）

授权代表：                                           （签字）

年         月           日

附页：

招标内容及要求

- 项目名称

配件分公司车间废气治理工程

- 招标内容

1.配件分公司注塑车间熔融挤出工序产生的非甲烷总烃、苯乙烯等挥发性有机物的收集处置工程。

2.配件分公司铝壳车间拌合工序产生的颗粒物的收集处置工程；

- 项目要求:

3.1、排放要求

非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（上海地标：DB31/933-2015）标准限值要求，系统处理效率达到90%。

3.2施工要求

3.2.1、外表美观管道布置横平竖直，外表光洁度高，无杂色。管道连接位置使用密封品密封。

3.2.2、系统进入口管道设置检测口，排气管道出口设置检测口，并设置安全检测平台（爬梯符合安全要求），设备安全接地。

3.2.3、风机设置检修口，风机选用低噪声，风机底部使用减震处理。

3.2.4、施工前签订安全管理协议，遵守我司安全规章制度.

3.2.5除活性炭吸附装置外的任何设备不产生二次污染。

3.2.6注塑车间内每台吸气罩要同程。

3.3、服务

3.3.1、一年内免费维护（易耗品除外）。

3.3.2、提供产品使用说明书，并告知我司环保设备操作人员系统使用方法及注意事项。

3.3.3、提供工艺、设备等电子版CAD及PDF版、纸质版图纸。

3.3.4、提供设备规格书、设备操作手册

3.3.5、其他必要的随机附件

达标排放

注塑机废气治理工艺流程图：

吸气罩1

吸气罩…

注塑机1

注塑机2

注塑机…

吸气罩2

管道连接

安装支架

一级活性炭吸附装置

二级活性炭吸附装置

排气管道

（含排气管支架，检测孔，检测爬梯）

变频风机

变频器（控制柜）

达标排放

铝壳车间粉尘治理工艺流程图：

吸气罩1

（已经有）

密闭车间

管道连接

脉冲布袋除尘器（防静电布袋）

离心风机

排排气管道

（含排气管支架，检测孔，检测爬梯）

气管道

安装支架

备注：投标方案需按我司工艺设计流程图执行，其他投标方案均无效。

拟制：                               审核：                        批准：

日期：                               日期：                        日期：